## doc_itens_fornecedor (4)
Identificador | Item | Descricao | Un.Medida | Quantidade | ValorUnit. | Marca Produto
137994 | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, INCLUI ADESIVAMENTO | M² | 2.9
137995 | 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, INCLUI ADESIVAMENTO | M² | 2.9
137996 | 3 | ESCAVACAO MANUAL PARA SAPATA SEM PREVISAO DE FORMA | M³ | 1.29
137997 | 4 | ESCAVACAO MANUAL PARA SAPATA SEM PREVISAO DE FORMA | M³ | 1.29
137998 | 5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 1 E PEDRA BRITADA N. 2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, E =10 CM. | M³ | 0.39
137999 | 6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 1 E PEDRA BRITADA N. 2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, E =10 CM. | M³ | 0.39
138000 | 7 | CONCRETO FCK = 20MPA TRACO 1:2,7:3 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L | KG | 1.18
138001 | 8 | CONCRETO FCK = 20MPA TRACO 1:2,7:3 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L | KG | 1.18
138002 | 9 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 76.01
138003 | 10 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 76.01
138004 | 11 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) - (8) | KG | 0.76
138005 | 12 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) - (8) | KG | 0.76
138006 | 13 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) - (7) | M² | 6.72
138007 | 14 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) - (7) | M² | 6.72
138008 | 15 | PEDRA GRES, D=23X13X45 | M² | 5.72
138009 | 16 | PEDRA GRES, D=23X13X45 | M² | 5.72
138010 | 17 | ARGAMASSA TRACO 1:6, (CIMENTO, AREIA MEDIA E ALVENARIT) COM ADITIVOS PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L | M³ | 0.15
138011 | 18 | ARGAMASSA TRACO 1:6, (CIMENTO, AREIA MEDIA E ALVENARIT) COM ADITIVOS PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L | M³ | 0.15
138012 | 19 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) | M³ | 1.98
138013 | 20 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) | M³ | 1.98
138014 | 21 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 21.56
138015 | 22 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 21.56
138016 | 23 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 54.3
138017 | 24 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 54.3
138018 | 25 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 37.27
138019 | 26 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 37.27
138020 | 27 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M).. | KG | 1.13
138021 | 28 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | 1.13
138022 | 29 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA (D=540X15X2,5) - REAPROVEITAMENTO DE PARTE DAS FORMAS | M² | 10.56
138023 | 30 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA (D=540X15X2,5) - REAPROVEITAMENTO DE PARTE DAS FORMAS | M² | 10.56
138024 | 31 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA 2 DEMAOS | M² | 33
138025 | 32 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA 2 DEMAOS | M² | 33
138026 | 33 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7... | M³ | 1.08
138027 | 34 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7... | M³ | 1.08
138028 | 35 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 88.85
138029 | 36 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO.. | KG | 88.85
138030 | 37 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO - (2) | KG | 20.33
138031 | 38 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO - (2) | KG | 20.33
138032 | 39 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) - (3) | KG | 1.09
138033 | 40 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) - (3) | KG | 1.09
138034 | 41 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) | M² | 7.68
138035 | 42 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) | M² | 7.68
138036 | 43 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - (4) | M³ | 1.98
138037 | 44 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - (4) | M³ | 1.98
138038 | 45 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO - (2) | KG | 21.56
138039 | 46 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO - (2) | KG | 21.56
138040 | 47 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 81.44
138041 | 48 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 81.44
138042 | 49 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO - (3) | KG | 37.27
138043 | 50 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO - (3) | KG | 37.27
138044 | 51 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) - (4) | KG | 1.4
138045 | 52 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) - (4) | KG | 1.4
138046 | 53 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5)... | M² | 10.56
138047 | 54 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X20X2,5) | M² | 10.56
138048 | 55 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - (5) | M³ | 0.06
138049 | 56 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - (5) | M³ | 0.06
138050 | 57 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO - (3) | KG | 4.17
138051 | 58 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO - (3) | KG | 4.17
138052 | 59 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) - (4) | M² | 1.28
138053 | 60 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) - (4) | M² | 1.28
138054 | 61 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+3), CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2MM E USO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. | M² | 79
138055 | 62 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+3), CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2MM E USO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. | M² | 79
138056 | 63 | COMPACTACAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. | M² | 60.19
138057 | 64 | COMPACTACAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. | M² | 60.19
138058 | 65 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - H=5,0CM | M³ | 3.01
138059 | 66 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - H=5,0CM | M³ | 3.01
138060 | 67 | ARMACAO PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO COM USO DE TELA Q-113. | KG | 72.83
138061 | 68 | ARMACAO PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO COM USO DE TELA Q-113. | KG | 72.83
138062 | 69 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,3:2,7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 3.01
138063 | 70 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,3:2,7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 3.01
138064 | 71 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES | M² | 147.13
138065 | 72 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES | M² | 147.13
138066 | 73 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 30
138067 | 74 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 30
138068 | 75 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 27.16
138069 | 76 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 27.16
138070 | 77 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM. - (H=1,8M E H DO CHAO, 0,2M VAZADO) | M² | 20.16
138071 | 78 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM. - (H=1,8M E H DO CHAO, 0,2M VAZADO) | M² | 20.16
138072 | 79 | FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO | UN | 10
138073 | 80 | FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO | UN | 10
138074 | 81 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 86.9
138075 | 82 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 86.9
138076 | 83 | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO | M² | 86.9
138077 | 84 | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL | M² | 86.9
138078 | 85 | RUFO DE VEDACOES LATERAIS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 25
138079 | 86 | RUFO DE VEDACOES LATERAIS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 25
138080 | 87 | CAPA DE MURO DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 25
138081 | 88 | CAPA DE MURO DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 25
138082 | 89 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO | M | 14
138083 | 90 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 14
138084 | 91 | PORTA JANELA DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (GINASIO) | M² | 18.5
138085 | 92 | PORTA JANELA DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (GINASIO) | M² | 18.5
138086 | 93 | JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (GINASIO) | M² | 22.4
138087 | 94 | JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (GINASIO) | M² | 22.4
138088 | 95 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR , COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (5 UNIDADES DE 120X60CM) | M² | 3.6
138089 | 96 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (5 UNIDADES DE 120X60CM) | M² | 3.6
138090 | 97 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (3 UNIDADES DE 90X210CM) | M² | 5.67
138091 | 98 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI , COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (3 UNIDADES DE 90X210CM) | M² | 5.67
138092 | 99 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 6
138093 | 100 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 6
138094 | 101 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 2
138095 | 102 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 2
138096 | 103 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4
138097 | 104 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4
138098 | 105 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO. | UN | 6
138099 | 106 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO. | UN | 6
138100 | 107 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2
138101 | 108 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
138102 | 109 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 20
138103 | 110 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 20
138104 | 111 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 8
138105 | 112 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 8
138106 | 113 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, (DRENO DO MURO DE CONTENCAO) | M | 8
138107 | 114 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, (DRENO DO MURO DE CONTENCAO) | M | 8
138108 | 115 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 50
138109 | 116 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 50
138110 | 117 | JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM | UN | 5
138111 | 118 | JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM | UN | 5
138112 | 119 | JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM | UN | 4
138113 | 120 | JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM | UN | 4
138114 | 121 | JOELHO 90 SOLDAVEL 100MM | UN | 4
138115 | 122 | JOELHO 90 SOLDAVEL 100MM | UN | 4
138116 | 123 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2
138117 | 124 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2
138118 | 125 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5
138119 | 126 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5
138120 | 127 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | UN | 2
138121 | 128 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO , LATAO, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | UN | 2
138122 | 129 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | UN | 2
138123 | 130 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | UN | 2
138124 | 131 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
138125 | 132 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
138126 | 133 | LUVA SOLDAVEL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
138127 | 134 | LUVA SOLDAVEL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
138128 | 135 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. | UN | 4
138129 | 136 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. | UN | 4
138130 | 137 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 4
138131 | 138 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 4
138132 | 139 | TANQUE SEPTICO CIRCULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). | UN | 1
138133 | 140 | TANQUE SEPTICO CIRCULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). | UN | 1
138134 | 141 | FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). | UN | 1
138135 | 142 | FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). | UN | 1
138136 | 143 | SUMIDOURO CIRCULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M (PARA 5 CONTRIBUINTES). | UN | 1
138137 | 144 | SUMIDOURO CIRCULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M (PARA 5 CONTRIBUINTES). | UN | 1
138138 | 145 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. | UN | 2
138139 | 146 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. | UN | 2
138140 | 147 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO | UN | 6
138141 | 148 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO | UN | 6
138142 | 149 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. | UN | 2
138143 | 150 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. | UN | 2
138144 | 151 | ADESIVO PLASTICO DE PVC, BISNAGA 75 GR | UN | 2
138145 | 152 | ADESIVO PLASTICO DE PVC, BISNAGA 75 GR | UN | 2
138146 | 153 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | UN | 2
138147 | 154 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | UN | 2
138148 | 155 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO - 1.5 MM - AZUL CLARO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 50
138149 | 156 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO - 1.5 MM - AZUL CLARO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 50
138150 | 157 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO - 1.5 MM - VERMELHO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 50
138151 | 158 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO - 1.5 MM - VERMELHO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 50
138152 | 159 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO - 1.5 MM - BRANCO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 50
138153 | 160 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO - 1.5 MM - BRANCO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 50
138154 | 161 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO - 4.0 MM - AZUL CLARO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 10
138155 | 162 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO - 4.0 MM - AZUL CLARO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 10
138156 | 163 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4.0 MM - VERMELHO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 10
138157 | 164 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4.0 MM - VERMELHO ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 10
138158 | 165 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10.0 MM - AZUL CLARO | M | 25
138159 | 166 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10.0 MM - AZUL CLARO | M | 25
138160 | 167 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10.0 MM - VERMELHO | M | 25
138161 | 168 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10.0 MM - VERMELHO | M | 25
138162 | 169 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10.0 MM - BRANCO | M | 25
138163 | 170 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10.0 MM - BRANCO | M | 25
138164 | 171 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS " | M | 60
138165 | 172 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS " | M | 60
138166 | 173 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) , PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | M | 25
138167 | 174 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) , PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | M | 25
138168 | 175 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 3
138169 | 176 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 3
138170 | 177 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS) , 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4
138171 | 178 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS) , 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4
138172 | 179 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3
138173 | 180 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC | UN | 3
138174 | 181 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
138175 | 182 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1
138176 | 183 | TOMADA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1
138177 | 184 | TOMADA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1
138178 | 185 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2
138179 | 186 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2
138180 | 187 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA , CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3
138181 | 188 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3
138182 | 189 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1
138183 | 190 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1
138184 | 191 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR , COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 10
138185 | 192 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR , COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 10
138186 | 193 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. | UN | 1
138187 | 194 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR , EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. | UN | 1
138188 | 195 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2
138189 | 196 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2
138190 | 197 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3 | M² | 301.26
138191 | 198 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3 | M² | 301.26
138192 | 199 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. | M² | 301.26
138193 | 200 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. | M² | 301.26
138194 | 201 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 48
138195 | 202 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 48
138196 | 203 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. | M² | 60.19
138197 | 204 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. | M² | 60.19
138198 | 205 | APLICACAO FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO (VOLUME DO RESERVATORIO E PLATIBANDAS INTERNAS) | M² | 230
138199 | 206 | APLICACAO FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO (VOLUME DO RESERVATORIO E PLATIBANDAS INTERNAS) | M² | 230
138200 | 207 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS | M² | 79
138201 | 208 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS | M² | 79
138202 | 209 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M² | 199
138203 | 210 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PAREDES DUAS DEMAOS | M² | 199
138204 | 211 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. | M² | 196.84
138205 | 212 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI , APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. | M² | 196.84
138206 | 213 | PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL | ML | 52
138207 | 214 | PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL | ML | 52
138208 | 215 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM. | UN | 4
138209 | 216 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM. | UN | 4
138210 | 217 | REDE DE PROTECAO ESPORTIVA PARA QUADRA, MALHA 13CM, FIO 3,5MM, POLIPROPILENO, BRANCO, PARA FUNDO LESTE. | M² | 52
138211 | 218 | REDE DE PROTECAO ESPORTIVA PARA QUADRA , MALHA 13CM, FIO 3,5MM, POLIPROPILENO, BRANCO, PARA FUNDO LESTE. | M² | 52
138212 | 219 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. " | UN | 1
138213 | 220 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. " | UN | 1
138214 | 221 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM. " | UN | 1
138215 | 222 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM. " | UN | 1