DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

LEI FEDERAL N° 14.133/2021

DECRETO MUNICIPAL 021/2023

Unidade Requisitante Setor/Depto/Secretaria:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Servidor responsável pela Requisição:

Flávio Inácio Schmitz

- Objeto:

Contratação de empresa para execução dos serviços de roçadas de vegetação, podas e abates de árvores em estradas, ruas, vias e passeios públicos, bem como as localizadas nos imóveis públicos (praças, creches, escolas e demais espaços/prédios públicos), principalmente aquelas localizadas próximas à rede elétrica de distribuição da Concessionária e ou ramais particulares. Compreendem os serviços rotineiros de roçada de vegetação, poda de arbustos e de árvores em geral, inclusive árvores de grande porte, bem como seu eventual corte e/ou remoção definitiva, na eventualidade de que a eliminação se faça necessária durante a vigência do contrato, com fornecimento e utilização de ferramentas específicas para a realização de cada serviço.

2 - Quantitativos:

| Lote | Item | Qtd. | Descrição objeto | UNIDADE | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | VALOR MÁXIMO POR LOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 1- 1.650 | Auxiliar de eletricista horista com encargos | HORA | R$ 52,27 | R$347,42 |
|  | 02 | 1- 1.650 | Eletricista instalador horista com encargos | HORA | R$ 62,83 |  |
|  | 03 | 1- 1.650 | Caminhão com cesto aéreo isolado para 30 KV para serviços de poda com alcance mínimo de 13 metros – incluso ferramental, equipamentos e motorista/ operador. | HORA | R$ 232,32 |  |

- 3 - Justificativa:

- A poda é uma das mais importantes e imprescindíveis práticas de manejo da arborização de vias públicas, para possibilitar a compatibilização dos vegetais com outros elementos urbanos (fiações aéreas, placas de sinalização, luminárias, semáforos, entre outros), bem como para melhorar a aparência, corrigir formações indevidas e retirar galhos secos, danificados ou doentes que podem causar danos às pessoas e propriedades.

- É de caráter notório a existência de vegetação assim como árvores de médio e grande porte com a rede elétrica próxima às mesmas, sendo que o Município possui acordo firmado com a Concessionária RGE para executar podas, abates de árvores e limpeza de faixas nas redes de distribuição.

- A eficiência nos serviços de poda é obtida com a aplicação de mão de obra especializada, responsável pela sua execução e com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, que devem estar em condições satisfatórias de uso e de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis.

- Considerando então, que tal atividade requer a utilização de ferramentas e equipamentos específicos e que poderá se tornar perigosa aos profissionais executantes, necessitando assim de acompanhamento técnico e orientação adequada de engenheiro eletricista pertencente ao corpo técnico da contratada, onde o mesmo deverá instruir a equipe executante no sentido de eventual isolamento e/ou desligamento da rede elétrica quando julgar necessário assim como demais procedimentos relacionados atendendo as Normativas de Segurança aos diretamente envolvidos e também a terceiros. Qualquer tipo de intervenção, envolvendo a rede elétrica deverá ser providenciada, ajustada e programada pela Contratada junto à Concessionária de Energia Elétrica local.

- A não execução destes serviços no acoplamento urbano proporciona gastos provindos de acidentes e eventos como quedas de galhos secos sobre veículos e pedestres, interferência em placas, fachadas, telhados e principalmente interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica aos moradores.

- 4 - Prazos (inicial e final):

- Em se tratando de Registro de Preços, o prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme disposto no Art. 84 da Lei 14.133/2021.

- 5 - Responsável pelo recebimento e fiscalização:

Vilmar Klering.

TERMO DE REFERÊNCIA 002/2023

LEI FEDERAL N° 14.133/2021

DECRETO MUNICIPAL  021/2023

- 1 - Objeto:

Contratação de empresa para execução dos serviços de roçadas de vegetação, podas e abates de árvores em estradas, ruas, vias e passeios públicos, bem como as localizadas nos imóveis públicos (praças, creches, escolas e demais espaços/prédios públicos), principalmente aquelas localizadas próximas à rede elétrica de distribuição da Concessionária e ou ramais particulares. Compreendem os serviços rotineiros de roçada de vegetação, poda de arbustos e de árvores em geral, inclusive árvores de grande porte, bem como seu eventual corte e/ou remoção definitiva, na eventualidade de que a eliminação se faça necessária durante a vigência do contrato, com fornecimento e utilização de ferramentas específicas para a realização de cada serviço.

- 2 - Quantidade:

| Lote | Item | Qtd. | Descrição objeto | UNIDADE | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | VALOR MÁXIMO POR LOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 1- 1.650 | Auxiliar de eletricista horista com encargos | HORA | R$ 52,27 | R$347,42 |
|  | 02 | 1- 1.650 | Eletricista instalador horista com encargos | HORA | R$ 62,83 |  |
|  | 03 | 1- 1.650 | Caminhão com cesto aéreo isolado para 30 KV para serviços de poda com alcance mínimo de 13 metros – incluso ferramental, equipamentos e motorista/ operador. | HORA | R$ 232,32 |  |

- Vigência do contrato:

- Em se tratando de Registro de Preços, o prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme disposto no Art. 84 da Lei 14.133/2021.

- Justificativa da necessidade da contratação:

- A poda é uma das mais importantes e imprescindíveis práticas de manejo da arborização de vias públicas, para possibilitar a compatibilização dos vegetais com outros elementos urbanos (fiações aéreas, placas de sinalização, luminárias, semáforos, entre outros), bem como para melhorar a aparência, corrigir formações indevidas e retirar galhos secos, danificados ou doentes que podem causar danos às pessoas e propriedades.

- É de caráter notório a existência de vegetação assim como árvores de médio e grande porte com a rede elétrica próxima às mesmas, sendo que o Município possui acordo firmado com a Concessionária RGE para executar podas, abates de árvores e limpeza de faixas nas redes de distribuição.

- A eficiência nos serviços de poda é obtida com a aplicação de mão de obra especializada, responsável pela sua execução e com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, que devem estar em condições satisfatórias de uso e de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis.

- Considerando então, que tal atividade requer a utilização de ferramentas e equipamentos específicos e que poderá se tornar perigosa aos profissionais executantes, necessitando assim de acompanhamento técnico e orientação adequada de engenheiro eletricista pertencente ao corpo técnico da contratada, onde o mesmo deverá instruir a equipe executante no sentido de eventual isolamento e/ou desligamento da rede elétrica quando julgar necessário assim como demais procedimentos relacionados atendendo as Normativas de Segurança aos diretamente envolvidos e também a terceiros. Qualquer tipo de intervenção, envolvendo a rede elétrica deverá ser providenciada, ajustada e programada pela Contratada junto à Concessionária de Energia Elétrica local.

A não execução destes serviços no planejamento urbano proporciona gastos provindos de acidentes e eventos como quedas de galhos secos sobre veículos e pedestres, interferência em placas, fachadas, telhados e principalmente interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica aos moradores.

- Elementos prévios:

- Todas as tarefas relacionadas à atividade de roçadas, podas, abates ou similares deverão ser previamente planejadas e organizadas de modo a que seja reduzido o risco de acidentes, não ocorram danos a vegetação desnecessários e outras quaisquer consequências que possam representar ações indenizatórias junto ao Município ou prejuízos de qualquer ordem. Para tanto, o presente Termo de Referência estabelece as diretrizes básicas envolvidas no correto planejamento, embora destacando que cada situação deverá ser analisada individualmente e cabendo ao executor as complementações necessárias, respeitando as Normativas de Segurança aplicáveis assim como Leis Ambientais vigentes.

- a)Tarefas preliminares:

- - planejar a tarefa;

- - utilizar o kit básico de segurança;

- - dirigir e posicionar veículo;

- - analisar e avaliar a(s) rede(s) elétrica(s) próxima(s), estrutura(s) do(s) poste(s) e ou demais obstáculos;

- - sinalizar e isolar a área de trabalho;

- - utilizar veículo equipado com cesto aéreo isolado ou escada (quando em locais sem acesso para veículos pesados);

- - testar ausência de tensão em BT e MT;

- - sinalizar a abertura de chaves, transformadores, religadores e ou demais equipamentos;

- - instalar aterramento temporário secundário (caso necessário);

- - instalar aterramento temporário primário (caso necessário);

- - observar a presença de insetos (abelhas, vespas e marimbondos);

- - observar a existência de obstáculos (móveis ou fixos) que possam ser danificados com o produto da roçada, podas ou abate e se foi providenciada a remoção;

- - observar a existência de obstáculos que possam interferir na trajetória da foice, principalmente cipós ou galhos situados acima da cabeça do executor e se foi providenciada a sua remoção.

- NOTA: As tarefas preliminares para desenergizar a rede, deverão ser executadas conforme necessidade e de acordo com o planejamento realizado junto a Concessionária RGE. Não devem ser desligados trechos da rede elétrica sem programação, conhecimento e ajuste com a RGE.

- b) Avaliação e definições de execução:

| - PERIGO | - PREVENÇÃO | - PROTEÇÃO |
| --- | --- | --- |
| - Choque elétrico | - Organização do trabalho; testar-aterrar-sinalizar; inspeções periódicas de equipamentos; liberação para trabalho. | - Luvas isolantes de borracha; coberturas isolantes; ferramentas isoladas; aterramento temporário do veículo. |
| - Queda de altura | - 2. Escalar com equipamento apropriado | - 2. Veículo com cesto aéreo ou equipamento de escalada de árvore adequado. |
| - Postural | - 3. Orientações ergonômicas | - 3. Não aplicável |
| - Queda de materiais, ferramentas e ou galhos | - 4. Correto manuseio dos equipamentos; afastamento da linha de queda de materiais. | - 4. Kit básico de segurança |
| - Ataque de animais e insetos | - 5. Conhecimento dos riscos | - 5. Kit básico de segurança |
| - Trânsito | - 6. Em locais de circulação de veículos, deve-se sinalizar e isolar a área de trabalho | - 6. Isolamento da área e uso de colete reflexivo. |

- Solução pretendida:

- Possibilitar a compatibilização dos vegetais com outros elementos urbanos (fiações aéreas, placas de sinalização, luminárias, semáforos, entre outros), bem como para melhorar a aparência, corrigir formações indevidas e retirar galhos secos, danificados ou doentes que podem causar danos às pessoas e propriedades.

- Requisitos:

7.1 - Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleição de seus diretores, no caso de sociedade por ações;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2 - Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade;

c) Certidão Conjunta Negativa de Dívida Ativa com a União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

d) Certidão Negativa de débitos Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho.

7.3 - Qualificação Técnica:

a) Certidão de registro, da proponente e do profissional (engenheiro eletricista) responsável junto ao Conselho Regional de Engenharia (CREA);

b) Comprovação, por meio de contrato social, ficha funcional, carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços, de que a licitante possui em sua equipe profissional no mínimo um Engenheiro Eletricista, com respectiva habilitação acadêmica e comprovação de sua inscrição no órgão de classe correspondente;

c) Comprovação de aptidão por meio de um atestado de capacidade técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, comprovando haver a licitante executado com bom desempenho, serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com aquela objeto da presente licitação;

d) Atestado de capacidade técnica profissional (um), do profissional responsável indicado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão do profissional para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. O referido atestado deverá comprovar a execução de serviços de características iguais ou semelhantes ao objeto licitado.

e) Declaração formal das disponibilidades dos equipamentos mínimos para a execução dos serviços, objeto desta licitação: relação de ferramentas e equipamentos constantes no item 14 do presente Termo de Referência.

f) Declaração formal da disponibilidade de ao menos 1 (um) veículo para atendimento as demandas do objeto do edital, devendo o veículo ser do tipo caminhão, equipado com plataforma hidráulica e cesto aéreo com alcance mínimo de 13 metros de altura, a fim de possibilitar a troca, substituição instalação de lâmpadas e podas de árvores.

7.4 Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior a sessenta (60) dias, contados da data do cadastro.

OBSERVAÇÃO

Para fins de assinatura do contrato a(s) empresa(s) vencedora(s)  deverá(ão) apresentar:

a) cópia do registro funcional de todos os empregados vinculados a empresa;

b) cópias atualizadas do PPRA e PCMSO da empresa;

c) cópias dos atestados de saúde ocupacional – ASO e dos exames complementares previstos no PCMSO; deverá constar no ASO que estão aptos para trabalhos em altura;

d) cópias das fichas de controle de entrega de EPI’S; e

e) cópia da relação de EPC’s fornecidos, equipamentos e ferramentas de equipe.

- Execução do objeto:

- As roçadas, podas e remoção definitiva de árvores só poderão ser executadas mediante prévia e expressa autorização da fiscalização do Município, emitida através de Ordem de Serviço específica, rigorosamente de acordo com as Leis Ambientais vigentes. As atividades ainda devem respeitar as determinações e especificações técnicas da Concessionária de Energia local - RGE, principalmente quanto aos afastamentos mínimos, distâncias seguras de operação, necessidade de desligamentos da rede elétrica, equipamento e ferramental adequado envolvido e ainda treinamento técnico, habilitações e certificações dos profissionais executores.

- O cronograma de atendimento considera uma quantidade média de até 120 horas/mês para a Equipe de Execução da Contratada, durante os anos de 2023 e 2024. A expectativa quanto ao número de horas/mês poderá sofrer variações de acordo com as solicitações dos moradores, capacidade de atendimento e também relacionado as estações do ano (maior ou menor crescimento da vegetação). A mobilização da Equipe de Podas da Contratada deverá ocorrer em até 48 horas após a Solicitação de Serviços enviada pelo Município.

- O executor deverá apresentar ao Município, ao final de cada mês:

- - Planilha Excel com as informações quanto aos serviços realizados indicando minimamente: Logradouro (nome da Rua, Avenida, Estrada, Localidade), número do endereço mais próximo (quando houver) e nome do morador e ou solicitante, data de execução, hora e período de execução, quantificação das atividades realizadas de forma aproximada (metros de roçada, número de podas, número de abates e ainda demais informações que julgar necessárias e ou que possam ser solicitadas pelo Município de forma complementar. Esta planilha será confrontada com as solicitações do Município anteriormente à emissão das ordens de pagamento das atividades de acordo com a correspondente planilha de mão de obra. Não devem ser contabilizadas horas de deslocamento da equipe (ida, retorno ou deslocamento entre as atividades realizadas em diferentes locais).

- - ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica) para as atividades realizadas (podendo ser agrupados em períodos de até seis meses).

- Gestão do contrato:

Ao Município será assegurado o direito de fiscalizar o inteiro cumprimento do contrato a ser firmado, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar aos fiscais, o acesso a todos os documentos e serviços, a fornecer informações e elementos que lhe forem solicitados e a cumprir as determinações que lhe forem feitas, tudo dentro dos prazos estabelecidos nas respectivas notificações.

§ 1º As atribuições do fiscal do contrato seguirão o disposto no Art. 117 da Lei 14.133/21.

§ 2º A fiscalização dos serviços que serão contratados será efetuada pelo servidor Vilmar Klering, que deverá dispor de amplo acesso às informações que julgar necessárias, e anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

- Medição e pagamento:

Os pagamentos serão efetuados diretamente pelo Município para o licitante vencedor:

a)Conforme execução dos serviços, em até 07 (sete) dias após a entrega da documentação solicitada ao Município como Notas Fiscais, e Planilha excel, contendo as informações quanto aos serviços realizados indicando minimamente: logradouro (Rua, Avenida, Estrada, Localidade), número do endereço mais próximo (quando houver) e nome do morador ou solicitante, data da execução, hora e período de execução, quantificação das atividades realizadas na forma aproximada (metros de roçada, número de podas, número de abates) e ainda demais informações que julgar necessárias e ou que possam ser solicitadas pelo Município na forma complementar; e mediante o aceite do servidor municipal indicado para a fiscalização dos serviços.

- Cronologia e condições de pagamento:

11.1. Não haverá liberação do pagamento enquanto a contratada não prestar, integralmente os serviços descritos na ordem de serviço e nota de empenho, acompanhado da documentação necessária comprovando estar em dia com as certidões: FGTS, CND da previdência e tributos federais, CND Estadual, CND Municipal, CND trabalhista, além das exigências do subitem 11.3.

11.2. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei 14.133/2021.

11.3. Os pagamentos serão efetuados diretamente pelo Município para o licitante vencedor:

a) conforme execução dos serviços, em até 07 (sete) dias após a entrega da documentação solicitada ao Município como Notas Fiscais, e Planilha excel, contendo as informações quanto aos serviços realizados indicando minimamente: logradouro (Rua, Avenida, Estrada, Localidade), número do endereço mais próximo (quando houver) e nome do morador ou solicitante, data da execução, hora e período de execução, quantificação das atividades realizadas na forma aproximada (metros de roçada, número de podas, número de abates) e ainda demais informações que julgar necessárias e ou que possam ser solicitadas pelo Município na forma complementar; e mediante o aceite do servidor municipal indicado para a fiscalização dos serviços.

12 - DO RECEBIMENTO

12.1. A fiscalização dos serviços contratados será efetuada por servidor indicado pelo Executivo Municipal, a quem a contratada deverá dispor de amplo acesso às informações, materiais, serviços e diligências por ele solicitadas.

12.1.2. Serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com o Termo de Referência deverão ser refeitos imediatamente, não cabendo à empresa executora o direito à indenização, ficando a mesma sujeita às sanções previstas na lei 14.133/2021.

- Forma e critérios de seleção:

- A contratação se dará por meio de PREGÃO PRESENCIAL, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da lei 14.133/2021, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE.

- 13 - Valor referência:

- Valores de referência são os valores que constam no item 2 do presente Termo de Referência, provenientes do departamento de Compras do Município de Bom Princípio, sob responsabilidade do servidor Augusto Napp.

- Previsão orçamentária:

As despesas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
2 - INFRAESTRUTURA

15.451.0208.2288 ILUMINACAO PUBLICA

3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (1040)

RECURSO: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1 - RECURSO LIVRE

- Especificação dos produtos e/ou serviços:

- EXECUÇÃO:

- Descrição dos passos:

- - Procedimentos para limpeza de faixa (roçada) com uso da foice ou facão:

- Efetuar o corte dos arbustos: golpeando-o na sua base com a ferramenta, que obterá um maior rendimento se for a aproximadamente 45° em relação à posição longitudinal do arbusto.

- Remover os resíduos da roçada do eixo longitudinal da rede: abrir um trilho sob a rede, a fim de facilitar o trânsito quando em deslocamento sob a mesma.

- - Procedimento para limpeza de faixa (abates) com o uso de machado ou moto serra:

- Considerar a direção e a velocidade do vento.

- Considerar a inclinação e a posição da copa da árvore.

- Avaliar o rumo / trajetória que a árvore deverá tomar em função da queda, verificando a possibilidade de quebra de outros galhos de outras árvores que possam vir a cair depois da queda da árvore, sobre o operador da moto serra.

- Verificar a necessidade de instalação de moitão ou talha do topo da árvore ao solo para direcionar a queda da árvore: (fixo em um ponto de apoio) para puxar a mesma para a direção desejada.

- Efetuar o primeiro corte horizontal, na base da árvore: no lado onde se deseja que ela venha a cair, até mais ou menos o meio do tronco.

- Efetuar o segundo corte no mesmo lado e acima do primeiro: inclinando de maneira que ambos se encontrem no meio do tronco.

- Retirar a cunha resultante dos cortes do tronco da árvore.

- Efetuar o corte, no lado oposto aos anteriores: ligeiramente acima do nível do primeiro até que a árvore comece a cair.

- 9. Afastar-se no sentido perpendicular em relação à direção da queda da árvore e observar a trajetória da mesma: protegendo -se de eventuais quedas de galhos e do deslocamento do tronco.

- NOTA: Caso a árvore tenha obstruído o caminho abaixo da rede elétrica, cortar os galhos e removê-los do local.

- -Procedimento para podas de galhos em árvores:

- Sempre que possível, efetuar a poda de tal maneira que as superfícies cortadas fiquem lisas e regulares, para que sejam evitados apodrecimentos nas árvores.

- Executar o primeiro corte na parte inferior do galho: mais ou menos até 1/4 do total da sua espessura; Executar o segundo corte na parte superior do galho, até encontrar com o primeiro.

- A poda deve ser realizada não deixando imperfeições (galhos lascados) e sempre que possível, evitar deixar tocos de galhos no tronco da árvore.

- Em áreas urbanas cortar o menor número de galhos que for possível, para que seja evitado impacto visual negativo. No máximo 50% dos galhos de cada árvore podem ser cortados.

- b)Regras:

- 1. Em áreas urbanas existe necessidade de licença ambiental para o abate de qualquer árvore. Para execução apenas de podas não se torna necessária a licença.

- 2. Em áreas rurais não existe necessidade de licenciamento para o abate de árvores exóticas (Cinamomo, Uva-do-Japão, Eucalipto, Pinus, Abacateiro, Plátano e demais). Sempre existe necessidade de licença para o abate de árvores nativas (Canelas, Figueiras, Araucárias, Corticeira, Aroeiras, Cedro, Timbó, Angico, ou outras). A empresa executora deve possuir uma cópia da licença durante os trabalhos. Existe a necessidade de licença para podas somente para Figueiras e Corticeiras. Para as demais espécies de árvores (tanto nativas como exóticas) não é necessário o licenciamento.

- 3. Após o recebimento da licença, no local de cada serviço estarão liberadas para abate as árvores nativas adultas marcadas com a letra “C”. Já as árvores marcadas com a letra “P” deverão ser apenas podadas. A vegetação de menor porte (até 3m de altura ou com menos de 15cm de diâmetro) é liberada para abate pelas licenças, mas não possuirá nenhuma marcação.

- 4. Em uma largura de até 30 metros nas margens de rios e riachos devem ser evitados abates de vegetação. Nestes locais sempre que possível devem ser executadas podas.

5. Os resíduos resultantes da poda deverão ser removidos e depositados em local previamente definido em alinhamento com o Município, com o Secretário de Infraestrutura, Flávio Inácio Schmitz, nos casos de poda de árvores urbanas e ou vias públicas.

- 6. Em caso de necessidade de subir na árvore, deverá ser utilizada escada e a mesma deverá ser amarrada, ou equipamento apropriado para escalada em árvores, conforme relacionado nas ferramentas e equipamentos para uma equipe de podas. O executor deverá estar com trava-quedas para qualquer trabalho com altura superior a  metros.

- 7. Estando os galhos próximos à rede elétrica de MT energizada (dentro da zona de risco conforme NR 10) e com risco de cair sobre a rede elétrica, a poda deverá ser executada com a rede desenergizada ou por Equipe de Linha Viva.

- 8. Estando os galhos em contato com a rede elétrica de baixa tensão, em dias de chuva, deverá ser feita a poda com vara de manobra e luva de borracha Classe o.

- 9. Em momento algum o executor deve acessar a zona de risco (conform NR10), nem mesmo com galhos, sem antes proteger a rede elétrica e estar capacitado para execução da tarefa ao contato (linha viva para classe acima de 15kV).

- 10. Cada ferramenta necessária para a realização da poda deverá ser içada ou descida por meio de corda de serviço ou balde de lona, quando não for possível alcançar direto para o executor da poda.

- 11. Distância de afastamento entre a vegetação e cabos das redes elétricas:

| - Rede Primária | - 2,0m |
| --- | --- |
| - Rede Secundária | - 1,0m |

- c) Remoção de rejeitos / resíduos:

Os detritos resultantes do abate e ou poda de árvores e arbustos, deverpa ser depositado em local licenciado pelo órgão fiscalizador para devida decomposição e assim ser devolvido ao solo em forma de adubo. A remoção da madeira e dos detritos reaproveitados ou não, será de responsabilidade do Município, devendo a madeira resultante das podas e erradicações das árvores, ser depositada em local indicado pela Secretaria de Infraestrutura, por meio do servidor Flávio Inácio Schmitz.

- Em áreas urbanas:

É obrigatório o recolhimento dos rejeitos e detritos gerados na execução dos serviços em áreas urbanas. A comunicação de recolhimento deverá ser realizada pela empresa executora do contrato com a Secretaria de Infraestrutura do Município de Bom Princípio, em procedimento a ser ajustado com o servidor Flávio Inácio Schmitz, informando minimamente a data, local e o volume gerado de forma aproximada. Árvores e / ou galhos de grande porte devem ser adequadamente seccionados e agrupados de modo a permitir o carregamento manual. Em nenhum  momento os resíduos gerados devem interromper o fluxo de trânsito nas vias e / ou circulação de pedestres  nos passeios e calçadas.

- Em áreas rurais:

- Não será obrigatório o recolhimento dos rejeitos e detritos gerados desde que possam ser depositados e/ou acomodados às margens das estradas de modo a não interromper, bloquear ou estreitar a respectiva via. Árvores e/ou galhos de grande porte devem ser adequadamente seccionados e agrupados. Havendo necessidade de recolhimento em situações específicas o procedimento a ser adotado deverá ser o mesmo mencionado para áreas urbanas. Não devem ser depositados galhos e/ou resíduos junto às margens de rios, riachos, córregos, valas ou relacionados e que possam em algum momento interromper o escoamento normal de água da chuva.

- d) Treinamentos e Certificações:

- As atividades somente poderão ser executadas através de profissionais capacitados, com os devidos treinamentos das Normas de Segurança aplicáveis e após apresentação das Certificações, sendo minimamente exigidos (individualmente) para os integrantes da Equipe executora:

- - NR 6 (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL);

- - NR 10(SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE);

- - NR 12 (SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS);

- Observação: No conteúdo programático deve constar o treinamento para operação de moto serra em altura;

- - NR 35 (SEGURANÇA PARA TRABALHOS EM ALTURA);

- Observação: Não serão aceitos Certificados de Treinamentos e ou Reciclagem com data de emissão superior a 1 (um) ano, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato.

- e) Ferramentas e equipamentos:

- As atividades de podas e abates deverão contar com o apoio de equipamentos e ferramentas específicas para execução dos trabalhos. Para a adequada execução dos mesmos a Contratada deverá disponibilizar os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas especificações e quantidades estimadas conforme a lista a seguir. O executor deverá obrigatoriamente usar conjunto completo de segurança.

| - RELAÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPE DE PODAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Item | - Ferramentas e Equipamentos | - Quantidade |
| - 1 | - Aparelho de segurança descensor autoblocante “GRIGRI” - corda 10 a 11mm | - 1 |
| - 2 | - Bolsa de lona para eletricista | - 1 por colaborador |
| - 3 | - Bolsa de lona para luva de MT | - 1 |
| - 4 | - Bolsa de lona para luva de BT | - 1 |
| - 5 | - Calça profissional | - 2 por colaborador |
| - 6 | - Calçado de proteção cano longo/curto | - 2 por colaborador |
| - 7 | - Camisa profissional de manga longa | - 2 por colaborador |
| - 8 | - Capacete de segurança com jugular e logotipo | - 1 por colaborador |
| - 9 | - Camiseta manga curta | - 2 por colaborador |
| - 10 | - Cinta de ancoragem 1.000 mm com anéis D | - 1 |
| - 11 | - Cinturão tipo pára-quedista com talabarte de posicionamento 2.000 mm | - 1 |
| - 12 | - Cone de sinalização | - 14 |
| - 13 | - Corda estática Ø 11mm x 60.000 mm | - 1 |
| - 14 | - Corda para salvamento de Ø 10 mm 22.000 mm com sacola impermeável | - 1 |
| - 15 | - Corda linha de vida Ø 12 mm x 22.000 mm com dispositivo de içamento | - 1 |
| - 16 | - Escada de fibra, extensível de 9.700 mm (tipo pesada 113kg) | - 1 |
| - 17 | - Escada de fibra de 4.000 mm (tipo pesada 113kg) | - 1 |
| - 18 | - Esporas para poste de madeira (par) | - 1 |
| - 19 | - Estropo de nylon de 800 mm 2.500kg | - 1 |
| - 20 | - Estropo de nylon de 1.500 mm 5.000kg | - 1 |
| - 21 | - Facão com bainha | - 2 |
| - 22 | - Fita para isolamento com recolhedor | - 2 |
| - 23 | - Fita de ancoragem sling de 1.200 mm | - 1 |
| - 24 | - Fita de segurança anel de 1.200 mm | - 1 |
| - 25 | - Foice com cabo de madeira | - 2 |
| - 26 | - Garrafa térmica capacidade de 5 litros | - 1 |
| - 27 | - Kit de primeiros socorros | - 1 |
| - 28 | - Lima murça picado simples chata - 10” x 250 mm com cabo “NICHOLSON” | - 1 |
| - 29 | - Lima para moto serra 8” x 7/32 com cabo | - 1 |
| - 30 | - Luva de borracha baixa tensão - classe o (par) | - 1 |
| - 31 | - Luva de borracha média tensão - classe 3 (par) | - 1 |
| - 32 | - Luva de raspa para trabalhos pesados (par) | - 1 por colaborador |
| - 33 | - Luva para proteção de couro da luva BT (par) | - 1 |
| - 34 | - Luva proteção de couro da luva MT (par) | - 1 |
| - 35 | - Machado com cabo de madeira | - 1 |
| - 36 | - Moitão de três gornes - 500kg (talha) | - 2 |
| - 37 | - Mosquetão 50kN | - 2 |
| - 38 | - Moto serra com lâmina e freio de segurança 1,8cv - 30,1cc - 3,9kg | - 1 |
| - 39 | - Moto serra com lâmina e freio de segurança 3,5cv - 50,2cc - 4,8kg | - 1 |
| - 40 | - Óculos de proteção lente incolor | - 1 por colaborador |
| - 41 | - Óculos de proteção lente escura | - 1 por colaborador |
| - 42 | - Prancheta | - 1 |
| - 43 | - Protetor auricular | - 1 por colaborador |
| - 44 | - Protetor solar - FPS 60 | - 1 por colaborador |
| - 45 | - Serra para poda com conexão universal para var de manobra | - 2 |
| - 46 | - Talha “TILFOR” para 1.500kg | - 1 |
| - 47 | - Trena de fibra de 50.000 mm | - 1 |
| - 48 | - Trava-quedas com absorvedor e mosquetão | - 1 |
| - 49 | - Vara de manobra 4 elementos com sacola de lona | - 1 |
| - 50 | - Motopodador à gasolina com extensor | - 1 |
| - 51 | - Kit de segurança para operador de moto serra | - 1 |
| - 52 | - Macacão para apicultura ventilado | - 1 |
| - 53 | - Bandeirola plástica cor vermelha para sinalização de escadas | - 2 |
| - 54 | - Conjunto de aterramento temporário primário | - 2 |
| - 55 | - Bastão de aterramento temporário secundário - rede BT nua | - 2 |
| - 56 | - Conjunto de aterramento temporário secundário - rede BT multiplexada | - 2 |
| - 57 | - Conjunto de calço para veículos pesados | - 1 |
| - 58 | - Detetor de tensão MT - 3,6kV a 25kV | - 1 |
| - 59 | - Detetor de tensão por ocntato BT - 70V a 1kV | - 1 |
| - 60 | - Martelo-ponta e pá aço forjado polido 300g | - 1 |
| - 61 | - Placa de sinalização “NÃO LIGAR - HOMENS NA LINHA” | - 2 |
| - 62 | - Caminhão com cesto aéreo isolado para 30kV para serviços de poda com alcance mínimo de 16 metros | - 1 |

- Observação: As quantidades relacionadas acima são o mínimo necessário para uma Equipe de Podas com quatro colaboradores, o qual deverá ser aumentado proporcionalmente ao número de elementos. A lista acima trata do conjunto básico de itens e não esgota as ferramentas e equipamentos complementares que poderão ser necessários para a execução de serviços específicos, conforme avaliações do executor.

- Locais e datas de entrega dos produtos e/ou prestação dos serviços:

- Em até 48 horas após a emissão do empenho.

- Servidor responsável (fiscal):

- Vilmar Klering.

- Exigência de garantia, manutenção e assistência:

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

- manter preposto o responsável técnico durante toda a execução dos serviços;

- II- reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, o objeto da ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços;

III- responder exclusivamente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrendo de sua culpa ou dolo na execução do objeto desta ata;

IV- responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução desta ata;

V – responsabilizar-se por todos os elementos necessários (mão de obra, equipamentos, veículos, ferramental, pessoal), atendendo as características técnicas constante no presente termo de referência;

VI – fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços, inclusive EPI’S e EPC’S e leis sociais vigentes com o adicional de periculosidade inerente a função;

VII – respeitar as normas NR 10, NR 6, NR 12 e NR 35;

VIII – investir somente profissionais habilitados, treinados, capacitados e com conhecimento técnico adequado aos serviços a serem executados;

IX – elaborar o cronograma dos serviços a serem realizados, devendo ser apresentado ao Município previamente para discussão técnica;

X – Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica no inicio dos serviços a serem executados, sem a qual os mesmos não poderão ser iniciados;

XI - Adotar todas as medidas para garantir a segurança de outras pessoas que possam estar próximos aos locais de trabalho, como pedestres, ciclistas, veículos, etc.

XII - Adotar todas as medidas para garantir a segurança de outras pessoas que possam estar próximos aos locais de trabalho;

XIII - Os materiais de trabalho devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruindo portas ou saídas de emergência e não provocando empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento e seguir todas as exigências da NR 18.

XIV - A empresa deverá apresentar antes do início das atividades a lista dos funcionários que trabalharão nos serviços, acompanhada da documentação para fins de comprovação de atendimento das Normas de Segurança do Trabalho.

XV – Fornecer garantia quanto à execução dos serviços (mão de obra e materiais empregados) de 01 ano, a contar da data de recebimento, sendo os custos de eventuais correções de total responsabilidade da empresa CONTRATADA.

XVI - Cumprir na sua totalidade as condições estabelecidas em cada item descrito no Termo de Referência.

XVII - Executar o serviço utilizando de todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução e acabamento dos serviços a serem prestados;

XVIII – Responsabilizar-se por todas as obrigações sociais de proteção aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, objeto do presente Termo de Referência, incluindo deslocamentos de funcionários e equipamentos até o local da execução dos serviços, hospedagens, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual/coletiva e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da prestação dos serviços, isentando integralmente o Município;

XIX – Responsabilizar-se pela guarda e o acionamento dos materiais e equipamentos para a execução dos serviços a serem utilizados, que deverá realizar-se em almoxarifado da empresa, no qual serão depositados materiais novos e aqueles substituídos;

XX – Realizar o descarte adequado de todos os materiais retirados do sistema de iluminação pública existente e que não serão reaproveitados ou deslocados/realocados, devendo apresentar comprovante de descarte nos termos da legislação ambiental vigente;

XXI – Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados, à CONTRATADA, sanções previstas no edital e na legislação vigente.

- 20-Disposições gerais:

Os serviços objetos do presente Termo de Referência são caracterizados como serviços comuns de engenharia.

A presente contratação está dispensada de ETP e Projeto Básico.

Bom Princípio, 06 de abril de 2023.

______________________________

Flávio Inácio Schmitz

Secretário de Infraestrutura